## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | MODERNIZACE ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY - CHEMIE
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 75021331
|  |  | 550 |  |  |  | DIČ:
|  | 76363 | Halenkovice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | LAB CZ s.r.o. |  |  |  | IČ: | 27483177
|  |  | Průmyslová 1200/4a |  |  |  | DIČ:
|  | 50002 | Hradec Králové
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-12-31
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 01 | UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ DEMONSTRAČNÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ MYCÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ PRO PC |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | UČITELSKÁ ŽIDLE |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | ŽÁKOVSKÝ STŮL PRO 3 ŽÁKY |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | ŽÁKOVSKÝ STŮL PRO 4 ŽÁKY |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ MYCÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | TABULE PRO HENDIKEPOVANÉHO ŽÁKA |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | SKŘÍNĚ |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | VESTAVNÉ SKŘÍNĚ |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 14 | ZATEMNĚNÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| 15 | POMŮCKY |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MODERNIZACE ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY - CHEMIE | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01 | UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ DEMONSTRAČNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | Stůl | Demonstrační učitel.pracoviště š2900xhl700xv900mm, prac.plocha ultratenká celoploš. dlažba, el. zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopů v pracovní desce, otvoru pro osazení el. panelu. | [20 empty] | POP | Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopů v pracovní desce, otvoru pro osazení el. panelu.
|  | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy | [20 empty] | POP | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy
|  | Odklop v pracovní desce na demonstrační panel (dodávka vč. elektrozámku) | [20 empty] | POP | Odklop v pracovní desce na demonstrační panel (dodávka vč. elektrozámku)
|  | Odklop v pracovní desce na PB plyn (dodávka vč. elektrozámku) | [20 empty] | POP | Odklop v pracovní desce na PB plyn (dodávka vč. elektrozámku)
|  | Pracovní deska z ultratenké celoplošné dlažby tl. 5mm s podlepením, chem. a mechanická odolnost, lepeno flexi lepidlem, DTD 22mm | [20 empty] | POP | Pracovní deska z ultratenké celoplošné dlažby tl. 5mm s podlepením, chem. a mechanická odolnost, lepeno flexi lepidlem, DTD 22mm
|  | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm | [20 empty] | POP | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
2 | Panel elektro | Elektrický otočný panel s vestavěným zdrojem, a dálkovým ovládáním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Elektrický otočný panel (EOP) | [20 empty] | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
|  | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. | [20 empty] | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
|  | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže | [20 empty] | POP | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže
|  | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | [20 empty] | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
|  | EOP bude obsahovat: | [20 empty] | POP | EOP bude obsahovat:
|  | o 1x zásuvky 230V | [20 empty] | POP | o 1x zásuvky 230V
|  | o 1x zásuvku USB | [20 empty] | POP | o 1x zásuvku USB
|  | o 1x zásuvku LAN RJ45 | [20 empty] | POP | o 1x zásuvku LAN RJ45
|  | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | [20 empty] | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
|  | Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. | [20 empty] | POP | Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN.
POP
|  | Parametry EOP: | [20 empty] | POP | Parametry EOP:
|  | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | [20 empty] | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
|  | Krytí: IP 30 | [20 empty] | POP | Krytí: IP 30
|  | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | [20 empty] | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
|  | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | [20 empty] | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
|  | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | [20 empty] | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
|  | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | [20 empty] | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
|  | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | [20 empty] | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
|  | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | [20 empty] | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
|  | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | [20 empty] | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
|  | osazen spoj s dálkovým ovládáním | [20 empty] | POP | osazen spoj s dálkovým ovládáním
POP
|  | položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | položka vč. dopravy a montáže
3 | Demo panel | Demostrační zkratuvzrodný panel pro fyzikální, pokusy; technické vybavení pracoviště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku | [20 empty] | POP | Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku
|  | Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. | [20 empty] | POP | Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů.
POP
|  | Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy: | [20 empty] | POP | Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy:
|  | 1x Bzučák 3-24V AC/DC | [20 empty] | POP | 1x Bzučák 3-24V AC/DC
|  | 2x Kondenzátor 100n / 50V | [20 empty] | POP | 2x Kondenzátor 100n / 50V
|  | 2x Kondenzátor 1M0 / 50V | [20 empty] | POP | 2x Kondenzátor 1M0 / 50V
|  | 1x Kondenzátor 470n / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 470n / 50V
|  | 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V | [20 empty] | POP | 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V
|  | 2x Dioda 1A | [20 empty] | POP | 2x Dioda 1A
|  | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx | [20 empty] | POP | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx
|  | 2x Cívka 100uH / 1A | [20 empty] | POP | 2x Cívka 100uH / 1A
|  | 2x Cívka 470uH / 0,5A | [20 empty] | POP | 2x Cívka 470uH / 0,5A
|  | 2x LED (zelená) | [20 empty] | POP | 2x LED (zelená)
|  | 2x LED (rudá) | [20 empty] | POP | 2x LED (rudá)
|  | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP | [20 empty] | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP
|  | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP | [20 empty] | POP | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP
|  | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP | [20 empty] | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP
|  | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP | [20 empty] | POP | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP
|  | 2x Tranzistor NPN / 80V / 1A | [20 empty] | POP | 2x Tranzistor NPN / 80V / 1A
|  | 2x Tranzistor PNP / 80V / 1A | [20 empty] | POP | 2x Tranzistor PNP / 80V / 1A
|  | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou | [20 empty] | POP | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou
|  | 2x Potenciometr 10k/N | [20 empty] | POP | 2x Potenciometr 10k/N
|  | 2x Přepínač jednoduchý | [20 empty] | POP | 2x Přepínač jednoduchý
|  | 2x Rezistor R100R / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R100R / 2W
|  | 2x Rezistor R1K0 / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R1K0 / 2W
|  | 2x Rezistor R470R / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R470R / 2W
|  | 1x Relé 12 - 24V AC/DC | [20 empty] | POP | 1x Relé 12 - 24V AC/DC
|  | 2x Tlačítko | [20 empty] | POP | 2x Tlačítko
|  | 1x Termistor NTC 10k/25°C | [20 empty] | POP | 1x Termistor NTC 10k/25°C
|  | 1x Usměrňovač můstkový 1A | [20 empty] | POP | 1x Usměrňovač můstkový 1A
|  | 2x Vypínač páčkový | [20 empty] | POP | 2x Vypínač páčkový
|  | 4x Žárovka / objímka E10 | [20 empty] | POP | 4x Žárovka / objímka E10
POP
|  | Součástí dodávky je 10 ks měřících/propojovacích kabelů v délce 0,5 m a 10 ks v délce 1m. | [20 empty] | POP | Součástí dodávky je 10 ks měřících/propojovacích kabelů v délce 0,5 m a 10 ks v délce 1m.
4 | Zdroj demo | Zdroje k demonstračním zkratuvzdorným panelům pro , fyzikální pokusy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA
5 | SkříňkaRozvaděč | Skříňka do učitelského stolu na rozvaděč, se zásuvkou a spodními dvířky, zámek "1" klíč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč | [20 empty] | POP | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč
|  | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm | [20 empty] | POP | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm
|  | V zásuvce bude umístěn rozvaděč, kvalitní výsuv. | [20 empty] | POP | V zásuvce bude umístěn rozvaděč, kvalitní výsuv.
|  | Položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka vč. dopravy a montáže
6 | Rozvaděč | Rozvaděč učitele pro provádění pokusů s NN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Rozvaděč učitele (RU): | [20 empty] | POP | Rozvaděč učitele (RU):
|  | Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy | [20 empty] | POP | Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy
|  | prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení | [20 empty] | POP | prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení
|  | či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné | [20 empty] | POP | či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné
|  | části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby | [20 empty] | POP | části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby
|  | v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční. | [20 empty] | POP | v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční.
|  | RU bude obsahovat 6 okruhů: | [20 empty] | POP | RU bude obsahovat 6 okruhů:
|  | 1. Hlavní vypínač | [20 empty] | POP | 1. Hlavní vypínač
|  | 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše | [20 empty] | POP | 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše
|  | 3. Ovládání vývodů USB | [20 empty] | POP | 3. Ovládání vývodů USB
|  | 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W | [20 empty] | POP | 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W
|  | 5. Nouzové tlačítko STOP | [20 empty] | POP | 5. Nouzové tlačítko STOP
|  | 6. Samostatné prvky, např.: zatemnění,.. | [20 empty] | POP | 6. Samostatné prvky, např.: zatemnění,..
POP
|  | Parametry RU: | [20 empty] | POP | Parametry RU:
|  | Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S | [20 empty] | POP | Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S
|  | Krytí: IP 30 | [20 empty] | POP | Krytí: IP 30
|  | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | [20 empty] | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
|  | InA: 16A, (obvod 1 a 2) + 6A, (obvod 3) | [20 empty] | POP | InA: 16A, (obvod 1 a 2) + 6A, (obvod 3)
|  | Maximální výstupní výkon: | [20 empty] | POP | Maximální výstupní výkon:
|  | Okruh O2 - 1380W / 6A; Jistič 6A B | [20 empty] | POP | Okruh O2 - 1380W / 6A; Jistič 6A B
|  | Okruh O3 - 460W / 2A; Jistič 2A B | [20 empty] | POP | Okruh O3 - 460W / 2A; Jistič 2A B
|  | Okruh O4 - 460W / 2A; Jistič 2A B | [20 empty] | POP | Okruh O4 - 460W / 2A; Jistič 2A B
|  | Okruh O6 - 920W / 4A; | [20 empty] | POP | Okruh O6 - 920W / 4A;
7 | SkříňkaPB bomba | Skříňka do učitelského stolu na PB 10l bombu, mřížka, , na "1" klíč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč | [20 empty] | POP | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč
|  | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm | [20 empty] | POP | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm
|  | Vnitřní část oplechovaná nebo jiný ohnivzdorný materiál. | [20 empty] | POP | Vnitřní část oplechovaná nebo jiný ohnivzdorný materiál.
|  | Větrací mřížka. Označení skřínky. | [20 empty] | POP | Větrací mřížka. Označení skřínky.
|  | Položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka vč. dopravy a montáže
8 | Skříňka zásuvky | Skříňka do učitelského stolu 4 zásuvky, centrální zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na centrální zámek | [20 empty] | POP | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na centrální zámek
|  | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm | [20 empty] | POP | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm
|  | V zásuvce bude umístěn rozvaděč, kvalitní výsuv. | [20 empty] | POP | V zásuvce bude umístěn rozvaděč, kvalitní výsuv.
|  | Položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka vč. dopravy a montáže
9 | Skříňka police | Skříňka do učitelského stolu policová, dvířka, zámek "1" klíč | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč | [20 empty] | POP | Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč
|  | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm | [20 empty] | POP | ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm
|  | Police 1ks | [20 empty] | POP | Police 1ks
|  | Položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka vč. dopravy a montáže
10 | Kahan | Laboratorní kahan na propanbutan | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Výška kahanu 160 mm | [20 empty] | POP | Výška kahanu 160 mm
|  | Průměr trysky vnitřní 15mm | [20 empty] | POP | Průměr trysky vnitřní 15mm
|  | Průtokový tlak 3,15kPa pro propanbutan | [20 empty] | POP | Průtokový tlak 3,15kPa pro propanbutan
|  | Vč. hadice a spon | [20 empty] | POP | Vč. hadice a spon
11 | Plynový kohout | Plynový jednokohout na pracovní plochu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Lesklý epoxidový povrch, | [20 empty] | POP | Lesklý epoxidový povrch,
|  | odolný proti chemikáliím a UV záření. | [20 empty] | POP | odolný proti chemikáliím a UV záření.
Díl: | 02 | UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ MYCÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
12 | Stůl mycí | Mycí učitel. pracoviště š700xhl700xv900, s pracovní plochou z ultratenké celoplošné dlažby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy | [20 empty] | POP | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy
|  | Pracovní deska z ultratenké celoplošné dlažby tl. 5mm s podlepením, chem. a mechanická odolnost, lepeno flexi lepidlem | [20 empty] | POP | Pracovní deska z ultratenké celoplošné dlažby tl. 5mm s podlepením, chem. a mechanická odolnost, lepeno flexi lepidlem
|  | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm | [20 empty] | POP | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm
|  | Dvířka uzamykatelná. | [20 empty] | POP | Dvířka uzamykatelná.
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
13 | Dřez | Laboratorní polypropylenový dřez se sifonem, a příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Součástí dodávky je sifon a příslušenství. | [20 empty] | POP | Součástí dodávky je sifon a příslušenství.
|  | K dřezu se též prodává výtokové ramínko. | [20 empty] | POP | K dřezu se též prodává výtokové ramínko.
|  | Technické parametry dřezu: | [20 empty] | POP | Technické parametry dřezu:
|  | Délka, šířka, výška | [20 empty] | POP | Délka, šířka, výška
|  | Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm | [20 empty] | POP | Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm
|  | Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm | [20 empty] | POP | Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm
POP
POP
14 | Baterie | Laboratorní baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření. | [20 empty] | POP | Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření.
|  | Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor. | [20 empty] | POP | Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor.
|  | Výška 250mm. | [20 empty] | POP | Výška 250mm.
Díl: | 03 | UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ PRO PC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
15 | Stůl PC | Audiovizuální učitel. pracoviště š1200x700x760m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Stůl s mediovým tunelem, výsuvem na klávesnici a stojanem/závěsem na PC (dle výběru školy) | [20 empty] | POP | Stůl s mediovým tunelem, výsuvem na klávesnici a stojanem/závěsem na PC (dle výběru školy)
|  | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm) | [20 empty] | POP | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm)
|  | Opláštění LDT 18mm a pracovní deska - LDT 22mm tl. | [20 empty] | POP | Opláštění LDT 18mm a pracovní deska - LDT 22mm tl.
|  | ABS 2mm na prac. pochu, na korpus 0,5mm | [20 empty] | POP | ABS 2mm na prac. pochu, na korpus 0,5mm
|  | Položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka vč. dopravy a montáže
Díl: | 04 | UČITELSKÁ ŽIDLE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
16 | Židle | Židle učitelská čalouněná, na pístu, polohovatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pojízdná, na kolečkách, plynový píst, kovový kříž, polohovatelný sedák a opěrák, vysoký opěrák | [20 empty] | POP | pojízdná, na kolečkách, plynový píst, kovový kříž, polohovatelný sedák a opěrák, vysoký opěrák
|  | bez područek | [20 empty] | POP | bez područek
|  | položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | položka vč. dopravy a montáže
Díl: | 05 | ŽÁKOVSKÝ STŮL PRO 3 ŽÁKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
17 | Stůl | Žákovské demonstrační pracoviště š1800xhl700xv760, s kompakt. pracovní plochou, odklop na el. zámek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopů v pracovní desce, otvoru pro osazení el. panelu a uzamykatelného šuplíku pod pracovní deskou (pro ukládání notebooků) - zámek na klíč | [20 empty] | POP | Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopů v pracovní desce, otvoru pro osazení el. panelu a uzamykatelného šuplíku pod pracovní deskou (pro ukládání notebooků) - zámek na klíč
|  | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy | [20 empty] | POP | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy
|  | Odklop v pracovní desce na demonstrační panel (dodávka vč. elektrozámku) | [20 empty] | POP | Odklop v pracovní desce na demonstrační panel (dodávka vč. elektrozámku)
|  | Odklop v pracovní desce na PB plyn (dodávka vč. elektrozámku) | [20 empty] | POP | Odklop v pracovní desce na PB plyn (dodávka vč. elektrozámku)
|  | Pracovní deska z kompaktní desky tl.12mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti | [20 empty] | POP | Pracovní deska z kompaktní desky tl.12mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti
|  | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm | [20 empty] | POP | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
18 | Panel elektro | Elektrický otočný panel s vestavěným zdrojem, a dálkovým ovládáním | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Elektrický otočný panel (EOP) | [20 empty] | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
|  | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. | [20 empty] | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
|  | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže | [20 empty] | POP | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže
|  | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | [20 empty] | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
|  | EOP bude obsahovat: | [20 empty] | POP | EOP bude obsahovat:
|  | o 1x zásuvky 230V | [20 empty] | POP | o 1x zásuvky 230V
|  | o 1x zásuvku USB | [20 empty] | POP | o 1x zásuvku USB
|  | o 1x zásuvku LAN RJ45 | [20 empty] | POP | o 1x zásuvku LAN RJ45
|  | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | [20 empty] | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
|  | Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. | [20 empty] | POP | Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN.
POP
|  | Parametry EOP: | [20 empty] | POP | Parametry EOP:
|  | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | [20 empty] | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
|  | Krytí: IP 30 | [20 empty] | POP | Krytí: IP 30
|  | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | [20 empty] | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
|  | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | [20 empty] | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
|  | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | [20 empty] | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
|  | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | [20 empty] | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
|  | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | [20 empty] | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
|  | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | [20 empty] | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
|  | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | [20 empty] | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
|  | osazen spoj s dálkovým ovládáním | [20 empty] | POP | osazen spoj s dálkovým ovládáním
POP
|  | položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | položka vč. dopravy a montáže
19 | Demo panel | Demostrační zkratuvzrodný panel pro fyzikální, pokusy; technické vybavení pracoviště | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku | [20 empty] | POP | Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku
|  | Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. | [20 empty] | POP | Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů.
POP
|  | Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy: | [20 empty] | POP | Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy:
|  | 1x Bzučák 3-24V AC/DC | [20 empty] | POP | 1x Bzučák 3-24V AC/DC
|  | 1x Kondenzátor 100n / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 100n / 50V
|  | 1x Kondenzátor 1M0 / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 1M0 / 50V
|  | 1x Kondenzátor 470n / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 470n / 50V
|  | 1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V
|  | 2x Dioda 1A | [20 empty] | POP | 2x Dioda 1A
|  | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx | [20 empty] | POP | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx
|  | 1x Cívka 100uH / 1A | [20 empty] | POP | 1x Cívka 100uH / 1A
|  | 1x Cívka 470uH / 0,5A | [20 empty] | POP | 1x Cívka 470uH / 0,5A
|  | 1x LED (zelená) | [20 empty] | POP | 1x LED (zelená)
|  | 1x LED (rudá) | [20 empty] | POP | 1x LED (rudá)
|  | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP | [20 empty] | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP
|  | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP | [20 empty] | POP | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP
|  | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP | [20 empty] | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP
|  | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP | [20 empty] | POP | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP
|  | 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A | [20 empty] | POP | 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A
|  | 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A | [20 empty] | POP | 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A
|  | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou | [20 empty] | POP | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou
|  | 1x Potenciometr 10k/N | [20 empty] | POP | 1x Potenciometr 10k/N
|  | 2x Přepínač jednoduchý | [20 empty] | POP | 2x Přepínač jednoduchý
|  | 2x Rezistor R100R / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R100R / 2W
|  | 2x Rezistor R1K0 / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R1K0 / 2W
|  | 1x Rezistor R470R / 2W | [20 empty] | POP | 1x Rezistor R470R / 2W
|  | 1x Relé 12 - 24V AC/DC | [20 empty] | POP | 1x Relé 12 - 24V AC/DC
|  | 1x Tlačítko | [20 empty] | POP | 1x Tlačítko
|  | 1x Termistor NTC 10k/25°C | [20 empty] | POP | 1x Termistor NTC 10k/25°C
|  | 1x Usměrňovač můstkový 1A | [20 empty] | POP | 1x Usměrňovač můstkový 1A
|  | 1x Vypínač páčkový | [20 empty] | POP | 1x Vypínač páčkový
|  | 2x Žárovka / objímka E10 | [20 empty] | POP | 2x Žárovka / objímka E10
20 | Zdroj demo | Zdroje k dem.zkratu.panelům pro fyzikální pokusy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA
21 | Kahan | Laboratorní kahan na propanbutan | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Výška kahanu 160 mm | [20 empty] | POP | Výška kahanu 160 mm
|  | Průměr trysky vnitřní 15mm | [20 empty] | POP | Průměr trysky vnitřní 15mm
|  | Průtokový tlak 3,15kPa pro propanbutan | [20 empty] | POP | Průtokový tlak 3,15kPa pro propanbutan
|  | Vč. hadice a spon | [20 empty] | POP | Vč. hadice a spon
22 | Plynový kohout | Plynový jednokohout na pracovní plochu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Lesklý epoxidový povrch, | [20 empty] | POP | Lesklý epoxidový povrch,
|  | odolný proti chemikáliím a UV záření. | [20 empty] | POP | odolný proti chemikáliím a UV záření.
Díl: | 06 | ŽÁKOVSKÝ STŮL PRO 4 ŽÁKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
23 | kompakt-ez | Žákovské demonstrační pracoviště š2400xhl700xv760, s kompakt. pracovní plochou, odklop na el. zámek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopů v pracovní desce, otvorů pro osazení el. panelu a uzamykatelného šuplíku pod pracovní deskou (pro ukládání notebooků) - zámek na klíč | [20 empty] | POP | Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopů v pracovní desce, otvorů pro osazení el. panelu a uzamykatelného šuplíku pod pracovní deskou (pro ukládání notebooků) - zámek na klíč
|  | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy | [20 empty] | POP | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy
|  | Odklop v pracovní desce na demonstrační panel (dodávka vč. elektrozámku) | [20 empty] | POP | Odklop v pracovní desce na demonstrační panel (dodávka vč. elektrozámku)
|  | 2x odklop v pracovní desce na PB plyn (dodávka vč. elektrozámku) | [20 empty] | POP | 2x odklop v pracovní desce na PB plyn (dodávka vč. elektrozámku)
|  | Pracovní deska z kompaktní desky tl.12mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti | [20 empty] | POP | Pracovní deska z kompaktní desky tl.12mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti
|  | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm | [20 empty] | POP | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
24 | Panel elektro | Elektrický otočný panel s vestavěným zdrojem, a dálkovým ovládáním | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Elektrický otočný panel (EOP) | [20 empty] | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
|  | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. | [20 empty] | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
|  | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže | [20 empty] | POP | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže
|  | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | [20 empty] | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
|  | EOP bude obsahovat: | [20 empty] | POP | EOP bude obsahovat:
|  | o 1x zásuvky 230V | [20 empty] | POP | o 1x zásuvky 230V
|  | o 1x zásuvku USB | [20 empty] | POP | o 1x zásuvku USB
|  | o 1x zásuvku LAN RJ45 | [20 empty] | POP | o 1x zásuvku LAN RJ45
|  | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | [20 empty] | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
|  | Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. | [20 empty] | POP | Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN.
POP
|  | Parametry EOP: | [20 empty] | POP | Parametry EOP:
|  | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | [20 empty] | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
|  | Krytí: IP 30 | [20 empty] | POP | Krytí: IP 30
|  | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | [20 empty] | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
|  | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | [20 empty] | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
|  | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | [20 empty] | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
|  | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | [20 empty] | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
|  | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | [20 empty] | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
|  | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | [20 empty] | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
|  | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | [20 empty] | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
|  | osazen spoj s dálkovým ovládáním | [20 empty] | POP | osazen spoj s dálkovým ovládáním
POP
|  | položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | položka vč. dopravy a montáže
25 | Demo panel | Demostrační zkratuvzrodný panel pro fyzikální, pokusy; technické vybavení pracoviště | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku | [20 empty] | POP | Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku
|  | Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. | [20 empty] | POP | Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů.
POP
|  | Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy: | [20 empty] | POP | Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy:
|  | 1x Bzučák 3-24V AC/DC | [20 empty] | POP | 1x Bzučák 3-24V AC/DC
|  | 1x Kondenzátor 100n / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 100n / 50V
|  | 1x Kondenzátor 1M0 / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 1M0 / 50V
|  | 1x Kondenzátor 470n / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor 470n / 50V
|  | 1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V | [20 empty] | POP | 1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V
|  | 2x Dioda 1A | [20 empty] | POP | 2x Dioda 1A
|  | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx | [20 empty] | POP | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx
|  | 1x Cívka 100uH / 1A | [20 empty] | POP | 1x Cívka 100uH / 1A
|  | 1x Cívka 470uH / 0,5A | [20 empty] | POP | 1x Cívka 470uH / 0,5A
|  | 1x LED (zelená) | [20 empty] | POP | 1x LED (zelená)
|  | 1x LED (rudá) | [20 empty] | POP | 1x LED (rudá)
|  | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP | [20 empty] | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP
|  | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP | [20 empty] | POP | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP
|  | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP | [20 empty] | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP
|  | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP | [20 empty] | POP | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP
|  | 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A | [20 empty] | POP | 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A
|  | 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A | [20 empty] | POP | 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A
|  | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou | [20 empty] | POP | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou
|  | 1x Potenciometr 10k/N | [20 empty] | POP | 1x Potenciometr 10k/N
|  | 2x Přepínač jednoduchý | [20 empty] | POP | 2x Přepínač jednoduchý
|  | 2x Rezistor R100R / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R100R / 2W
|  | 2x Rezistor R1K0 / 2W | [20 empty] | POP | 2x Rezistor R1K0 / 2W
|  | 1x Rezistor R470R / 2W | [20 empty] | POP | 1x Rezistor R470R / 2W
|  | 1x Relé 12 - 24V AC/DC | [20 empty] | POP | 1x Relé 12 - 24V AC/DC
|  | 1x Tlačítko | [20 empty] | POP | 1x Tlačítko
|  | 1x Termistor NTC 10k/25°C | [20 empty] | POP | 1x Termistor NTC 10k/25°C
|  | 1x Usměrňovač můstkový 1A | [20 empty] | POP | 1x Usměrňovač můstkový 1A
|  | 1x Vypínač páčkový | [20 empty] | POP | 1x Vypínač páčkový
|  | 2x Žárovka / objímka E10 | [20 empty] | POP | 2x Žárovka / objímka E10
26 | Zdroj demo | Zdroje k demonstračním zkratuvzdorným panelům pro, fyzikální pokusy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením
|  | 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA | [20 empty] | POP | 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA
27 | Kahan | Laboratorní kahan na propanbutan | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Výška kahanu 160 mm | [20 empty] | POP | Výška kahanu 160 mm
|  | Průměr trysky vnitřní 15mm | [20 empty] | POP | Průměr trysky vnitřní 15mm
|  | Průtokový tlak 3,15kPa pro propanbutan | [20 empty] | POP | Průtokový tlak 3,15kPa pro propanbutan
|  | Vč. hadice a spon | [20 empty] | POP | Vč. hadice a spon
28 | Plynový 2kohout | Plynový dvoukohout na pracovní plochu do tvaru "Y" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Lesklý epoxidový povrch, | [20 empty] | POP | Lesklý epoxidový povrch,
|  | odolný proti chemikáliím a UV záření. | [20 empty] | POP | odolný proti chemikáliím a UV záření.
Díl: | 07 | ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ MYCÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
29 | Stůl mycí | Mycí pracoviště š600xhl700xv760, s pracovní plochou kompakt | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); Jekl 40x20 mm nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy | [20 empty] | POP | Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); Jekl 40x20 mm nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy
|  | Pracovní deska z kompaktní desky tl.12mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti | [20 empty] | POP | Pracovní deska z kompaktní desky tl.12mm, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti
|  | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm | [20 empty] | POP | LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm
|  | Dvířka uzamykatelná. | [20 empty] | POP | Dvířka uzamykatelná.
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
30 | Dřez | Laboratorní polypropylenový dřez se sifonem, a příslušenstvím | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Součástí dodávky je sifon a příslušenství. | [20 empty] | POP | Součástí dodávky je sifon a příslušenství.
|  | K dřezu se též prodává výtokové ramínko. | [20 empty] | POP | K dřezu se též prodává výtokové ramínko.
|  | Technické parametry dřezu: | [20 empty] | POP | Technické parametry dřezu:
|  | Délka, šířka, výška | [20 empty] | POP | Délka, šířka, výška
|  | Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm | [20 empty] | POP | Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm
|  | Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm | [20 empty] | POP | Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm
POP
POP
31 | Baterie | Laboratorní baterie | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření. | [20 empty] | POP | Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření.
|  | Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor. | [20 empty] | POP | Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor.
|  | Výška 250mm. | [20 empty] | POP | Výška 250mm.
Díl: | 08 | ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
32 | Židle | Židle výškově stavitelná, CPL laminát | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | plochoovál (38x20 mm, tl. stěny 1,5 mm) | [20 empty] | POP | plochoovál (38x20 mm, tl. stěny 1,5 mm)
|  | bez krempy / s krempou - dle volby zákazníka | [20 empty] | POP | bez krempy / s krempou - dle volby zákazníka
|  | CPL laminát na sedadlo i opěrák | [20 empty] | POP | CPL laminát na sedadlo i opěrák
|  | velikost 5-7 | [20 empty] | POP | velikost 5-7
|  | položka vč. dopravy a montáže | [20 empty] | POP | položka vč. dopravy a montáže
Díl: | 10 | TABULE PRO HENDIKEPOVANÉHO ŽÁKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
33 | Pojízdná tabule | Pojízdná keramická tabule pro popis fixem, pro handicap. žáka; rozměr cca:750x1000mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Standardní barva povrchu: bílá | [20 empty] | POP | Standardní barva povrchu: bílá
|  | Standardní barva rastru: černá | [20 empty] | POP | Standardní barva rastru: černá
|  | Tabule je otočná okolo horizontální osy. | [20 empty] | POP | Tabule je otočná okolo horizontální osy.
|  | Stojan z oválného ocelového profilu, stříbrná barva. | [20 empty] | POP | Stojan z oválného ocelového profilu, stříbrná barva.
|  | Elegantní a stabilní konstrukce. | [20 empty] | POP | Elegantní a stabilní konstrukce.
|  | Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. | [20 empty] | POP | Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí.
POP
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
Díl: | 11 | SKŘÍNĚ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
34 | Skříň | Skříň vysoká s posuvnými dveřmi, v1800 x š900 x hl600mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Korpusy LDT tl.18mm | [20 empty] | POP | Korpusy LDT tl.18mm
|  | skříně s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy | [20 empty] | POP | skříně s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy
|  | Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi. | [20 empty] | POP | Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
|  | Police se nesmí prohýbat. | [20 empty] | POP | Police se nesmí prohýbat.
|  | Korpus - ABS 0.5 mm, na namáhané hrany ABS 2mm | [20 empty] | POP | Korpus - ABS 0.5 mm, na namáhané hrany ABS 2mm
POP
|  | Kotvení do zdi. | [20 empty] | POP | Kotvení do zdi.
POP
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
35 | Nástavec | Nástavce na skříně s posuvnými skleněnými dveřmi, Rozměry: š900xhl600xv600mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Korpusy LDT tl.18mm | [20 empty] | POP | Korpusy LDT tl.18mm
|  | skříně s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy | [20 empty] | POP | skříně s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy
|  | Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi. | [20 empty] | POP | Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
|  | Police se nesmí prohýbat. | [20 empty] | POP | Police se nesmí prohýbat.
|  | Korpus - ABS 0.5 mm, na namáhané hrany ABS 2mm | [20 empty] | POP | Korpus - ABS 0.5 mm, na namáhané hrany ABS 2mm
POP
|  | Kotvení do zdi. | [20 empty] | POP | Kotvení do zdi.
POP
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
Díl: | 12 | VESTAVNÉ SKŘÍNĚ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
36 | Skříň vestavná | Vestavné skříně do výklenků, posuvné dveře, cca v1800-1900 x š1100-1300 x hl500-550 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Korpusy LDT tl.18mm | [20 empty] | POP | Korpusy LDT tl.18mm
|  | skříně s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy | [20 empty] | POP | skříně s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy
|  | Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi. | [20 empty] | POP | Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
|  | Police se nesmí prohýbat. | [20 empty] | POP | Police se nesmí prohýbat.
|  | Korpus - ABS 0.5 mm, na namáhané hrany ABS 2mm | [20 empty] | POP | Korpus - ABS 0.5 mm, na namáhané hrany ABS 2mm
POP
|  | Kotvení do zdi. | [20 empty] | POP | Kotvení do zdi.
|  | Začištění stavebního otvoru obložkami. | [20 empty] | POP | Začištění stavebního otvoru obložkami.
POP
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
Díl: | 13 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
37 | Korková tabule | Korková tabule, Rozměr: 1200x900mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Korková tabule 1200 x 900 mm | [20 empty] | POP | Korková tabule 1200 x 900 mm
|  | - odolný povrch z přírodního korku | [20 empty] | POP | - odolný povrch z přírodního korku
|  | - hliníkový rám s oblými plastovými rohy | [20 empty] | POP | - hliníkový rám s oblými plastovými rohy
|  | - uchycení možné horizontálně i vertikálně | [20 empty] | POP | - uchycení možné horizontálně i vertikálně
|  | - dodáváno včetně montážního materiálu. | [20 empty] | POP | - dodáváno včetně montážního materiálu.
Díl: | 14 | ZATEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
38 | Zatemnění | Zatemnění elektrické úplné ovládané z rozvaděče v, učit.stole, rozměr výklenku: 2380x2065mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | neprůhledné, barevné rolety, pogumované | [20 empty] | POP | neprůhledné, barevné rolety, pogumované
|  | úplné zatemnění vedeno v lištách po stranách | [20 empty] | POP | úplné zatemnění vedeno v lištách po stranách
|  | dálkové ovládání z učitelského pracoviště | [20 empty] | POP | dálkové ovládání z učitelského pracoviště
POP
|  | Nutno dopočítat přesahy dle požadavku zadavatele a zaměřit na místě. | [20 empty] | POP | Nutno dopočítat přesahy dle požadavku zadavatele a zaměřit na místě.
POP
|  | Položka je včetně dopravy a montáže | [20 empty] | POP | Položka je včetně dopravy a montáže
Díl: | 15 | POMŮCKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | Souprava pro CH | Žákovská souprava pro pokusy v chemii | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ŽSada obsahuje pomůcky pro pokusy z chemie (např.stojan, držáky, laboraorní sklo - kádinky , baňky, držák zkumavek, zkumavky ks, stojan na zkumavky, trubice, sada trubiček, pipeta, miska, skleněná vana, střička, lihový kahan, kapátko, stříkačka, tečkovací destička, sada zátek, hodin. sklo, miska) | [20 empty] | POP | ŽSada obsahuje pomůcky pro pokusy z chemie (např.stojan, držáky, laboraorní sklo - kádinky , baňky, držák zkumavek, zkumavky ks, stojan na zkumavky, trubice, sada trubiček, pipeta, miska, skleněná vana, střička, lihový kahan, kapátko, stříkačka, tečkovací destička, sada zátek, hodin. sklo, miska)
40 | Váhy | Váha dvouramenná demonstrační cejchovatelná, se sadou závaží 500 g | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Učební pomůcka váha dvouramenná demonstrační do 500g má tyto parametry: | [20 empty] | POP | Učební pomůcka váha dvouramenná demonstrační do 500g má tyto parametry:
|  | Délka ramene: 27 cm | [20 empty] | POP | Délka ramene: 27 cm
|  | Výška sloupku: 23 cm | [20 empty] | POP | Výška sloupku: 23 cm
|  | Výška vah: 27,5 cm | [20 empty] | POP | Výška vah: 27,5 cm
|  | Celková výška: 34 cm, 36 cm včetně vyšroubování | [20 empty] | POP | Celková výška: 34 cm, 36 cm včetně vyšroubování
|  | Vnější průměr misek: 11,7 cm | [20 empty] | POP | Vnější průměr misek: 11,7 cm
|  | Hloubka misky: 2,8 cm | [20 empty] | POP | Hloubka misky: 2,8 cm
|  | Základna: 39,5x19,5 cm | [20 empty] | POP | Základna: 39,5x19,5 cm
|  | Celková váha do 500g | [20 empty] | POP | Celková váha do 500g
|  | Váživost: (1 g - 500 g) ± 10 mg | [20 empty] | POP | Váživost: (1 g - 500 g) ± 10 mg
|  | Cistlivost: 1 mg | [20 empty] | POP | Cistlivost: 1 mg
|  | Ověřovací dílek: 25 mg | [20 empty] | POP | Ověřovací dílek: 25 mg
|  | Váhy jsou cejchovatelné | [20 empty] | POP | Váhy jsou cejchovatelné
|  | Demonstrační váhy slouží pro školní účely. Váhy nejsou úředně ověřitelné. Váhy se dají aretovat. | [20 empty] | POP | Demonstrační váhy slouží pro školní účely. Váhy nejsou úředně ověřitelné. Váhy se dají aretovat.
41 | Sada učitelská | Sada přístrojová pro elektrostatiku učitelská, (Wimshurst, Vand. d Graaf.+příslušen.) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Wimshurst, Van de Graaf, elektroskop | [20 empty] | POP | Wimshurst, Van de Graaf, elektroskop
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END